АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОБРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

				ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 04 сентября 2017 года                                                                         № 290

«Об  утверждении перечня первичных  средств пожаротушения
в местах общественного пользования населенных пунктов»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района  Ленинградской  области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности», №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской  области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить прилагаемые перечни:
	1.1.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района  Ленинградской  области (Приложение 1).
	1.2.Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования  населенных пунктов  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).
         2.Опубликовать   данное постановление в  газете «Гатчинская правда» и разместить на официальном сайте  Кобринского сельского поселения  
        3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
        4.Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Кобринского сельского поселения  

 Глава администрации
Кобринского сельского поселения	     				Е.Д.Ухаров

Приложение №1
к постановлению администрации 
 Кобринского сельского поселения
От 04.09.20170 года № 290  

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые гражданам рекомендовано иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района  Ленинградской области

№ п/п	Наименование      
зданий и помещений	Защища-емая
площадь	Средства пожаротушения         
и противопожарного инвентаря (штук)	
			Порош-ковый 
огнету-шитель
ОП-4
(или анало-гичный)	ящик с песком 
емкос-тью 
0,5 куб. м	бочка с водой
и ведро	багор, 
топор, 
лопата	
1	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	-	
2	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1
(*)	
3	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1	
4	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-	
5	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-	

Примечание:
1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение №2
к постановлению администрации 
 Кобринского сельского поселения
от 04.09.2017 года № 290

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов  Кобринского сельского поселения  Гатчинского муниципального района  Ленинградской области

№ 
п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита	
			
1	Огнетушители (рекомендуемые):
- воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л;
- порошковые (ОП)
вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг
ОП-10/9
ОП-5/4	

2

1
2	
2	Лом	1	
3	Ведро	1	
4	Багор	1	
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м	1	
6	Лопата штыковая	1